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货物需求一览表

说明：
（一）供应商须对其响应产品侵犯其他供应商或专利权人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商，应在其响应文件中提供与自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不得就响应产品在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。
（二）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所响应产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应无效。本项目如涉及，按上述规定执行。
（三）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖供应商公章），否则响应无效。本项目如涉及，按上述规定执行。
（四）不允许进口产品响应。
（五）本项目要求及技术需求中标“▲”的技术指标、主要功能项目必须满足，否则响应无效。
（六）本项目非标“▲”项允许偏离的技术条款发生负偏离超过3项（不含3项）的，响应无效；商务条款发生负偏离的，响应无效。
（七）技术参数不指定品牌型号，不具有排他性、倾向性。

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及要求
	最高限价（万元）

	1
	人体成分分析仪
	1台
	一、主要技术参数
▲1.测量方法：生物电阻抗分析法（BIA），具备多频率或直接节段测量功能。
▲2.电极：4极8点接触式电极或等效。
▲3.测量部位：至少包含右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢5个节段。
▲4.主要输出：身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重、骨骼肌、体脂百分比、BMI、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级等。
▲5.显示屏：≥7英寸彩色触摸屏。
6.数据存储：可存储患者测量数据，支持查询/回顾。
7.打印：内置热敏打印机或支持外接打印机。
8.接口：具备USB、LAN等接口中的至少一种。
9.电源：AC220V/50Hz。
10.配置：主机1台、电源线1根、说明书1本、合格证1张等。

	5.50


注：最高限价为5.50万元，报价超过最高限价的，响应无效。

商务条款

一、交货期及地点
1.交货期：合同签订之日起15个工作日内完成供货、安装及调试。
2.交货地点：南宁市红十字会医院内分泌科（体重管理门诊）指定地点。
二、付款方式
1.本项目无预付款。
2.全部货物到场安装调试完毕，经采购人验收合格后，成交人开具合法有效全额发票，采购人在收到发票及验收报告等完整付款材料后30日内支付合同总金额的95%，质保期（一年）满且无质量问题后30日内支付剩余5%。
3.成交人未按约定开具并交付合法有效全额发票的，采购人付款义务相应顺延，且不承担违约责任。
三、质保期及售后服务
1.整机质保期：不少于1年，自验收合格之日起计算。
2.质保期内因产品质量问题导致的故障，成交人负责免费维修或更换，所产生的一切费用由成交人承担。
3.响应时限：接报后24小时内响应，48小时内到场维修；如无法修复，须提供备用机或采取其他保障措施。
4.质保期满后，成交人应继续提供维修服务，只收取成本费用。
四、培训要求
1.成交人须在设备安装调试完成后，对采购人操作人员提供现场操作培训，确保操作人员能独立熟练使用。
2.培训内容包括：设备操作、日常维护、常见故障排除、软件使用等。
3.培训人数不少于2人，培训时间不少于半天。培训所产生的全部费用已包含在合同总价内，采购人不另行支付。
五、验收标准及程序
1.验收依据：合同条款、采购文件、响应文件及国家相关标准。
2.验收内容：设备品牌型号、数量、外观、技术参数、功能演示、随机资料等逐项核验。
3.验收小组：由医学装备管理科、内分泌科、资产管理部门、供应商代表及监督机构等人员组成，按合同条款逐项逐条核验并形成验收报告。
4.验收不合格的，成交人须在7个工作日内完成整改并重新申请验收。
六、违约责任
1.成交人逾期交货的，每逾期一日按合同总金额的0.3‰向采购人支付违约金；逾期超过7日的，采购人有权解除合同。
2.成交人交付的产品不符合合同约定的，采购人有权拒收或要求更换，由此产生的费用由成交人承担。
3.采购人逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的0.3‰向成交人支付违约金。
七、其他约定
1.成交人须提供全新原装产品，并提供产品合格证、说明书、保修卡等随机文件。
2.本项目不接受联合体报价，不得转包或分包。
3.合同签订须经医院法律顾问审定，并按医院合同管理制度完成会签流程。
4.成交人须具备医疗器械经营相应资质，所供产品须具备有效的医疗器械注册证或备案凭证，报价时须提供相关证明材料复印件加盖公章。
5.未尽事宜，双方协商解决；协商不成的，提交采购人所在地人民法院诉讼解决。

